Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Energia

Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027

Azione 2.1.1 Interventi finalizzati all’eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche

Avviso pubblico con procedura valutativa a graduatoria per la concessione di agevolazione in favore di soggetti pubblici per la realizzazione di  opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere interventi finalizzati all’eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche

### Allegato 11  - Scheda Autovalutazione

| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio | Descrittore | Punti | Indicare il/i documento/i dove reperire il/i dato/i per l’attribuzione del punteggio |
| C1=Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte (PUNTEGGIO MAX 51) C1=P1+P2+P3+P4 | P1=Dimensionamento rispetto ai fabbisogni energetici: C1=100 x [EPgl,nren,ante − EPgl,nren,post] /[EPgl,nren,ante] Il punteggio viene attributo secondo questa gradualità: C1≤ 25%; → P1= 0 punti 25% < C1 ≤ 30%; →P1 = 5 punti 30% < C1 ≤ 40%; → P1= 10 punti C1> 40%; → P1 = 15 punti Incidenza degli interventi sui consumi di energia non rinnovabile, calcolata come valore di riduzione percentuale dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio in rapporto al valore assunto da tale parametro nelle condizioni iniziali. I valori degli indici di prestazione energetica ante e previsionale post intervento, presenti nell’algoritmo, si potranno dedurre dagli Attestati di prestazione energetica, elaborati nelle condizioni iniziale dell’edificio e in quella finale nell’ipotesi di realizzazione degli interventi di efficienza. |  |  |
|  | P2=Prestazioni ambientali dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’intervento SI = 5 NO = 0 Il punteggio verrà attribuito mediante la dimostrazione dell’utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale. L’attribuzione del punteggio si potrà dedurre dalla Relazione tecnica dei Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 23/06/2022 e s.m.i) |  |  |
|  | P3=Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti C3=100 x [EmissioniCO2,ante- EmissioniCO2,post] / EmissioniCO2,ante Il punteggio viene attributo secondo questa gradualità: C3≤ 30%; → P3= 0 punti 30% < C3 ≤ 40%; → P3= 10 punti C3> 40%; →P3 = 20 punti Incidenza degli interventi sulla riduzione delle emissioni climalteranti, calcolata come valore di riduzione percentuale delle emissioni climalteranti dell’edificio in rapporto al valore assunto da tale parametro nelle condizioni iniziali. I valori di Emissioni di CO2 ante e post, presenti nell’algoritmo, si potranno dedurre dagli Attestati di prestazione energetica, elaborati nelle condizioni iniziale dell’edificio e in quella finale nell’ipotesi di realizzazione degli interventi di efficienza |  |  |
|  | P4=Contributo all’incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili C4=100 x [EPgl,ren,post / EPgl,post] − [EPgl,ren,ante / EPgl,ante] Il punteggio viene attributo secondo questa gradualità: C4≤ 20% →P4 = 0 punti 20% < C4 ≤ 30%; → P4= 5 punti 30% < C4 ≤ 40%; → P4= 7 punti C4> 40%; → P4= 10 punti Incidenza degli interventi sul contributo all’incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili. I valori, presenti nell’algoritmo, si potranno dedurre dagli Attestati di prestazione energetica o da equivalenti calcoli da diagnosi, elaborati nelle condizioni iniziale dell’edificio e in quella finale nell’ipotesi di realizzazione degli interventi di efficienza. |  |  |
| C2=Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi: (PUNTEGGIO MAX 29) C2=P5+P6 | Contributo alla riduzione dei consumi energetici (passaggio di classe energetica) P5= Contributo alla riduzione dei consumi energetici in relazione al costo di investimento P5 = [20/0,25] X [Csoglia - Cprogetto] Cprogetto è il parametro di riferimento adottato per la opportuna analisi costi/benefici, di ciascun progetto di efficientamento. Si è utilizzato l’indice, euro/kWh di risparmio, indicato da ENEA nelle Linee guida per la valutazione di progetti di efficientamento degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale. L’indice è espresso come valore medio del costo dei diversi interventi di efficientamento dell’edificio pesato in relazione alla vita di ciascuno di essi, rapportato al risparmio nel consumo globale di energia conseguibile, con il progetto, in un arco di tempo prefissato. Il punteggio verrà assegnato in base all’abbassamento del rapporto costo/beneficio del progetto di efficientamento (Cprogetto), rispetto ad un valore limite di soglia di calcolo, Csoglia pari a 0,50 euro/kWh, fino ad un massimo di 20 punti, punteggio attribuito per valori di Cprogetto uguali o minori a Cminimo pari a 0,25 euro/kWh. Cprogetto > Csoglia P5=0 Cminimo < Cprogetto < Csoglia 0<P5<20 Cprogetto <= Cminimo P5=20 Il valore del parametro Cprogetto andrà calcolato secondo il metodo esposto nelle Linee Guida ENEA, dove esso è indicato ed espresso sinteticamente con la formula: Cprogetto = CQTE/[REP x Teq] CQTE = Costo totale del progetto REP = Risparmio atteso annuo di energia primaria Teq = Durata di vita tecnica convenzionale attribuendo, nel caso della produzione di energia da impianti fotovoltaici, eolici e solari termici, un valore nullo al consumo primario di energia. |  |  |
|  | P6=Contributo alla riduzione dei consumi energetici in relazione al passaggio di classe energetica Il punteggio di P6 verrà attribuito in relazione al passaggio di classe energetica dell’edificio dalla fase ante operam a quella previsionale post operam. Il passaggio di classe si potrà dedurre dagli Attestati di prestazione energetica |  |  |
| C3=Maturità progettuale, da valutare in relazione ai tempi per la cantierabilità dell’intervento (PUNTEGGIO MAX 15) | Progetto di Fattibilità Tecnica Economica PFTE) redatto ai sensi dell’art.41 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii e verificato dall’ente richiedente ai sensi dell’art.42 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii |  |  |
|  | Progetto esecutivo (PE) redatto ai sensi dell’art.41 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii e verificato dall’ente richiedente ai sensi dell’art.42 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii |  |  |
| C4=Esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/Introduzione di interventi di domotica, automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti (PUNTEGGIO MAX 5) | SI = 5 NO = 0 Il punteggio verrà attribuito mediante la dimostrazione dell’utilizzo di utilizzo di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, interventi di domotica, automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti. L’attribuzione del punteggio si potrà dedurre dalla Relazione tecnica progettuale o dalla Diagnosi energetica |  |  |
|  | PUNTEGGIO TOTALE |  |  |

| CRITERI PREMIALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio | Descrittore | Punti | Indicare il/i documento/i dove reperire il/i dato/i per l’attribuzione del punteggio |
| Interventi inseriti nei PAESC approvati | SI = 4 NO = 0 |  |  |
| Presenza dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia | SI = 3 NO = 0 |  |  |
| Interventi realizzati in partenariato pubblico privato | SI = 2 NO = 0 |  |  |
| Complementarietà con interventi per la minimizzazione del rischio sismico | SI = 1 NO = 0 |  |  |

Data e Luogo 									     					 Il dichiarante

Firma digitale

Ai fini dell’ammissibilità l’operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 50/100. I punteggi attribuiti in applicazione dei criteri premiali non concorrono al raggiungimento del sopra richiamato punteggio minimo..